## 条件
軽量鋼矢板バイブロハンマ工 |  | 平成１５年度
軽量鋼矢板の種類 | 3
打込長 | 4.1 | （ｍ）
引抜長 | 4.1 | （ｍ）
バイブロハンマ規格 | 1 |  |  | 普通型 |  | ：油圧ショベル装着式バイブロハンマ
最大Ｎ値 | 18 |  |  | 低振動型 |  | ：油圧式可変超高周波型油圧ショベル装着式バイブロハンマ
打込枚数 | 200 | （枚） |  | 普通型 最大起振力： |  |  | 88.3 | kN級
引抜枚数 | 200 | （枚） |  | 低振動型最大起振力： |  |  | 49 | kN級
土留延長 | 40 | （ｍ）
クレーン付トラック使用の有無 | 2
１日当り打込み枚数 | 52 | （枚）
１日当り引抜き枚数 | 77 | （枚）
単位：枚/日
| 765600 |  | 打込・引抜長 |  | ２ｍ | ３ｍ | ４ｍ | ５ｍ
直接工事費 |  |  | （ｍ） |  | 以下 | 以下 | 以下 | 以下
|  |  | 打込枚数 |  | 80 | 70 | 60 | 52
|  |  | 引抜枚数 |  | 101 | 93 | 85 | 77
（１）この積算資料は、「普通型」及び「低振動型」による軽量鋼矢板Ⅱ及びⅢ型の打込みと引抜きに適用する。なお、最大矢板打込み長及び引抜き長は５ｍ、
適用土質は最大Ｎ値20以下とする。また、これらの適用範囲を超えるものについては、別途考慮する。
（２）施工場所が、建設工事公衆災害防止対策要綱に定める「公衆に係わる区域」に該当する場合は、同要綱に則って積算する。
クレーン付トラックは、小運搬用として作業場所が狭小で、民家その他施設、構造物などを破損又は危険にさらす恐れのある場合に計上することができる。
Note on B2: 軽量鋼矢板の種類： ２＝Ⅱ型 ３＝Ⅲ型
Note on B3: 注！ 打込み長≦5ｍ
Note on B4: 注！ 引抜き長≦5ｍ
Note on B5: バイブロハンマ規格： １＝普通型 ２＝低振動型
Note on B6: 注！ Ｎ≦20
Note on B11: １＝使用する ２＝使用しない
白抜き枠に入力して下さい

## 計算書
|  |  |  | 軽量鋼矢板バイブロハンマ工 |  | 数 量 算 定 表 | page
種 別 | 細 目 |  |  |  | 算 定 式 |  | 単位 | 数 量
バイブロハンマ規格 |  |  | 普通型
補助クレーン |  |  | 使用しない
打込み枚数 | Ⅲ型 |  | 打込み長 Ｌ＝4.10ｍ |  |  |  | 枚 | 200
引抜き枚数 | Ⅲ型 |  | 引抜き長 Ｌ＝4.10ｍ |  |  |  | 枚 | 200
１日当り打込み枚数 | Ｎ | Ｎ= |  |  |  |  | 枚/日 | 52
１日当り引抜き枚数 | Ｎ | Ｎ= |  |  |  |  | 枚/日 | 77
土留延長 | [6 empty] | ｍ | 40

## 代価
第 C-33 号 | 軽量鋼矢板土留
（１ｍ当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
軽量鋼矢板建込工 |  | ｍ |  |  | 0 | D-33-1
軽量鋼矢板引抜工 |  | ｍ |  |  | 0 | D-33-2
軽量鋼矢板 | Ⅲ型
バイブロハンマ打込工 | 打込み長 Ｌ＝4.1ｍ | 枚 | 200 | 2273 | 454600 | D-33-3
軽量鋼矢板 | Ⅲ型
バイブロハンマ引抜工 | 引抜き長 Ｌ＝4.1ｍ | 枚 | 200 | 1555 | 311000 | D-33-4
軽量鋼矢板
油圧圧入工 |  | 枚 |  |  | 0 | D-33-5
軽量鋼矢板
油圧引抜工 |  | 枚 |  |  | 0 | D-33-6
油圧式杭圧入引抜機
据付解体工 |  | 回 |  |  | 0 | D-33-7
土留支保工 | 軽量金属支保工 | ｍ |  |  | 0 | D-33-8
土留支保工 | 鋼製支保工 | ｍ |  |  | 0 | D-33-9
軽量鋼矢板賃料 |  | 式 |  |  | 0
計 |  |  |  |  | 765600
[5 empty] | 40 | 土留延長
１ｍ当り |  |  |  |  | 19140 | 計/土留延長
第 D-33-3 号 | 軽量鋼矢板バイブロハンマ打込工
（１枚当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 0.19 | 19700 | 3743 | 10/Ｎ×1
特殊作業員 |  | 人 | 0.19 | 16900 | 3211 | 10/Ｎ×1
普通作業員 |  | 人 | 0.38 | 13800 | 5244 | 10/Ｎ×2
10/Ｎ
バイブロハンマ杭打機運転 | 油圧ショベル＋バイブロハンマ | 日 | 0.19 | 55403 | 10527 | 機-20
| クレーン付トラック |  |  |  |  | 10/Ｎ 機-21
補助クレーン | 2.9ｔ吊，4ｔ積 | 日 | 0.19 | 0 | 0 | 必要に応じて計上
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 端数処理
軽量鋼矢板１日当り
| 打込み施工枚数 | Ｎ＝ | 52
計 |  |  |  |  | 22725 | 10枚当り
10
１ｍ当り |  |  |  |  | 2273 | 計/10枚
第 D-33-4 号 | 軽量鋼矢板バイブロハンマ引抜工
（１枚当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
世話役 |  | 人 | 0.13 | 19700 | 2561 | 10/Ｎ×1
特殊作業員 |  | 人 | 0.13 | 16900 | 2197 | 10/Ｎ×1
普通作業員 |  | 人 | 0.26 | 13800 | 3588 | 10/Ｎ×2
10/Ｎ
バイブロハンマ杭打機運転 | 油圧ショベル＋バイブロハンマ | 日 | 0.13 | 55403 | 7202 | 機-20
| クレーン付トラック |  |  |  |  | 10/Ｎ 機-21
補助クレーン | 2.9ｔ吊，4ｔ積 | 日 | 0.13 | 0 | 0 | 必要に応じて計上
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0 | 端数処理
軽量鋼矢板１日当り
| 引抜き施工枚数 | Ｎ＝ | 77
計 |  |  |  |  | 15548 | 10枚当り
10
１ｍ当り |  |  |  |  | 1555 | 計/10枚
機-20 | バイブロハンマ杭打機運転
（１日当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
特殊運転手 |  | 人 | 1 | 16700 | 16700
燃料費 | 軽油 | Ｌ | 63 | 81 | 5103 | H15,6 積算資料P.645
油圧ショベル | 排出ガス対策型
機械損料 | 山積0.5ｍ3［平積0.4ｍ3］ | 供用日 | 1.5 | 10200 | 15300 | H13 損料表P.11
油圧ショベル装着式バイブロハンマ | （普通型）
機械損料 | 最大起振力88.3kN級 | 供用日 | 1.5 | 12200 | 18300 | H13 損料表P.57
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0
計 |  |  |  |  | 55403
機-21 | 補助クレーン運転
クレーン付トラック 2.9ｔ吊，4ｔ積
（１日当り）
種 目 | 形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価（円） | 金 額（円） | 摘 要
特殊運転手 |  | 人 | 1 | 16700 | 16700
燃料費 | 軽油 | Ｌ | 23 | 81 | 1863 | H15,6 積算資料P.645
クレーン付トラック
機械損料 | 2.9ｔ吊，4ｔ積 | 供用日 | 1.02 | 7710 | 7864 | H13 損料表P.31
諸雑費 |  | 式 | 1 |  | 0
計 |  |  |  |  | 26427

## 単価
使用単価一覧表
世話役 |  | 人 | 19700 | H15 設計労務単価
特殊作業員 |  | 人 | 16900 | H15 設計労務単価
普通作業員 |  | 人 | 13800 | H15 設計労務単価
特殊運転手 |  | 人 | 16700 | H15 設計労務単価
軽油 |  | Ｌ | 81 | H15,6 積算資料P.645
排出ｶﾞｽ対策型油圧ｼｮﾍﾞﾙ 損料 | 山積0.5ｍ3(平積0.4ｍ3) | 供用日 | 10200 | H13 損料表P.11
油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料 | 最大起振力88.3kN級 | 供用日 | 12200 | H13 損料表P.57
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ損料 | 2.9t吊,4t積 | 供用日 | 7710 | H13 損料表P.31
白抜き枠に入力して下さい